## Hamamatsu S10362-11-100C apf
T | dV | min_time, ns | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | nu_dc, kHz | nu_dc, [1 / ns] | err nu_dc, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel | X-talk
|  | 20 | 1.1462 | 0.87245 | 0.68757 | 78.81% | 105.6184 | 0.0094681 | 0.00032738 | 3.458% | 334.627 | 0.00033463 | 2.7971e-06 | 0.8359% | 19.48% | 0.003899 | 2.002% | 0.993% | 0.50104 | 5046%
|  | 23 | 29.448 | 0.033958 | 0.011334 | 33.38% | 127.3533 | 0.0078522 | 0.00065429 | 8.333% | 332.996 | 0.000333 | 2.8661e-06 | 0.8607% | 17.45% | 0.010924 | 6.259% | 4.812% | 0.011375 | 23.64%
|  | 24 | 22.838 | 0.043787 | 0.013003 | 29.7% | 124.8425 | 0.0080101 | 0.0005538 | 6.914% | 333.09 | 0.00033309 | 2.853e-06 | 0.8565% | 17.82% | 0.0078974 | 4.432% | 5.357% | 0.0091994 | 17.17%
|  | 25 | 22.6358 | 0.044178 | 0.013463 | 30.47% | 124.7875 | 0.0080136 | 0.00055232 | 6.892% | 333.09 | 0.00033309 | 2.8527e-06 | 0.8564% | 17.83% | 0.0078677 | 4.413% | 5.4% | 0.0096498 | 17.87%
|  | 26 | 21.675 | 0.046136 | 0.014224 | 30.83% | 124.4337 | 0.0080364 | 0.00054093 | 6.731% | 333.11 | 0.00033311 | 2.8511e-06 | 0.8559% | 17.88% | 0.0075673 | 4.233% | 5.576% | 0.010556 | 18.93%
|  | 30 | 21.343 | 0.046854 | 0.017168 | 36.64% | 124.1263 | 0.0080563 | 0.00054733 | 6.794% | 333.119 | 0.00033312 | 2.8513e-06 | 0.8559% | 17.91% | 0.0077245 | 4.313% | 5.501% | 0.014271 | 25.94% | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e
|  | 31 | 21.064 | 0.047474 | 0.017832 | 37.56% | 124.0196 | 0.0080632 | 0.00054435 | 6.751% | 333.124 | 0.00033312 | 2.8508e-06 | 0.8558% | 17.92% | 0.0076538 | 4.27% | 5.57% | 0.01577 | 28.31%
|  | 32 | 19.0583 | 0.052471 | 0.019058 | 36.32% | 123.4551 | 0.0081001 | 0.00051844 | 6.4% | 333.139 | 0.00033314 | 2.8471e-06 | 0.8546% | 18% | 0.0069983 | 3.888% | 6.296% | 0.02116 | 33.61%
|  | 35 | 13.0926 | 0.076379 | 0.026423 | 34.59% | 121.8851 | 0.0082045 | 0.00046141 | 5.624% | 333.225 | 0.00033322 | 2.8382e-06 | 0.8517% | 18.2% | 0.0057072 | 3.136% | 12.58% | 0.075556 | 60.05%
|  | 40 | 12.4785 | 0.080138 | 0.03712 | 46.32% | 121.5811 | 0.008225 | 0.00046231 | 5.621% | 333.237 | 0.00033324 | 2.8379e-06 | 0.8516% | 18.23% | 0.0057213 | 3.138% | 13.73% | 0.13513 | 98.4%
|  | 45 | 11.9551 | 0.083646 | 0.047596 | 56.9% | 121.5021 | 0.0082303 | 0.00045841 | 5.57% | 333.234 | 0.00033323 | 2.8372e-06 | 0.8514% | 18.24% | 0.0056576 | 3.102% | 15.54% | 0.21699 | 139.6%

## results
T | dV | V | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295 | 1 | 70.01 |  | 20061 | 2204 | 267 | 10 | 88.99% | 9.777% | 1.184% | 0.04436% | 333.09 | 0.00033309 | 2.8527e-06 | 0.8564%
290
285
280 | 1 | 69.4757 |  | 179878 | 21762 | 2821 |  | 87.98% | 10.64% | 1.38% |  | 247.509 | 0.00024751 | 7.7875e-07 | 0.3146% | 21.8948 | 0.045673 | 0.0028252 | 6.186% | 145.0979 | 0.0068919 | 0.00012757 | 1.851% | 20.25% | 0.0021545 | 1.064% | 8.643% | 0.0033702 | 3.899%
275 | 1 | 69.3 | [9 empty] | 150.305 | 0.0001503 | 3.7083e-06 | 2.467%
T | dV | V | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel
295
290
285
280 | 0.8 | 69.2757 |  | 114404 | 9920 | 996 |  | 91.29% | 7.916% | 0.7948% |  | 138.823 | 0.00013882 | 7.1485e-07 | 0.5149% | 32.5936 | 0.030681 | 0.0046992 | 15.32% | 131.3672 | 0.0076123 | 0.0002905 | 3.816% | 13.27% | 0.0047024 | 3.544% | 4.189% | 0.0044962 | 10.73%
275
T | dV | V | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295
290
285
280 | 1.3 | 69.7757 |  | 31792 | 4849 | 180 |  | 86.34% | 13.17% | 0.4889% |  | 192.792 | 0.00019279 | 1.7244e-06 | 0.8944% | 20.2199 | 0.049456 | 0.0050201 | 10.15% | 133.575 | 0.0074864 | 0.00020278 | 2.709% | 30.46% | 0.0049132 | 1.613% | 13.66% | 0.010155 | 7.432%
275
T | dV | V | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295
290
285
280 | 1.5 | 69.9757
275

## th
|  |  |  | th_amp_start, V | th_amp_stop, V | th_der, dV/dt | A1 left | A1 right | B1 left | B1 right | C1 left | C1 right | A2 left | A2 right | N files
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 0.3 | 69.31
290 | 68.83 | 0.3 | 69.13 | 0.007 | 0.002 | 0.0002
285 | 68.65 | 0.3 | 68.95 | 0.007 | 0.002 | 0.0002
280 | 68.4757 | 0.3 | 68.7757 | 0.007 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.105 | 0.105 | 0.17 |  |  | 0.045 | 0.105 | 1000
275 | 68.3 | 0.3 | 68.6 | 0.007 | 0.002 | 0.0002
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 0.5 | 69.5124
290 | 68.83 | 0.5 | 69.3335 | 0.008 | 0.002 | 0.0003
285 | 68.65 | 0.5 | 69.1546 | 0.008 | 0.002 | 0.0003
280 | 68.4757 | 0.5 | 68.9757 | 0.008 | 0.002 | 0.0003 | [8 empty] | 1000
275 | 68.3 | 0.5 | 68.7967 | 0.008 | 0.002 | 0.0003
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 0.8 | 69.81
290 | 68.83 | 0.8 | 69.63 | 0.007 | 0.002 | 0.0003
285 | 68.65 | 0.8 | 69.45 | 0.007 | 0.002 | 0.0003
280 | 68.4757 | 0.8 | 69.2757 | 0.007 | 0.002 | 0.0003 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.43 | 0.57 | 0.2 | 0.38 | 1000
275 | 68.3 | 0.8 | 69.1 | 0.007 | 0.002 | 0.0003
T | V_BD | dV | V
295 | 69.01 | 1 | 70.01 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
290 | 68.83 | 1 | 69.83 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
285 | 68.65 | 1 | 69.65 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
280 | 68.4757 | 1 | 69.4757 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
275 | 68.3 | 1 | 69.3 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 1.3 | 70.31
290 | 68.83 | 1.3 | 70.13 | 0.01 | 0.002 | 0.0004
285 | 68.65 | 1.3 | 69.95 | 0.01 | 0.002 | 0.0004
280 | 68.4757 | 1.3 | 69.7757 | 0.01 | 0.002 | 0.0004 | 0.15 | 0.35 | 0.42 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 0.28 | 0.6 | 250
275 | 68.3 | 1.3 | 69.6 | 0.01 | 0.002 | 0.0004
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 1.5 | 70.51
290 | 68.83 | 1.5 | 70.33 | 0.012 | 0.002 | 0.0004
285 | 68.65 | 1.5 | 70.15 | 0.012 | 0.002 | 0.0004
280 | 68.4757 | 1.5 | 69.9757 | 0.012 | 0.002 | 0.0004 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 1000
275 | 68.3 | 1.5 | 69.8 | 0.012 | 0.002 | 0.0004