## info
200 ns | время интегрирования

## 265
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
265
265
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 70.5 |  | 114.1883 |  | 0: 1.7864; 1: 115.081; 2: 228.668; 3: 346.714; 4: 462.071; 5: 575.841; 6: 689.383; 7: 800.211
| 0.8335 |  | 0.75593 |  | 0: 113.2947; 1: 113.587; 2: 118.046; 3: 115.357; 4: 113.77; 5: 113.542; 6: 110.828
265 | 71 |  |  |  | 1.7035 | 140.102 | 278.944 | 419.415 | 560.609 | 700.387 | 840.256 | 980.369 | 1120.12 | 1256.47 | 1396.42 | 1531.58
| 0.54879 |  | 139.1478 |  | 138.3985 | 138.842 | 140.471 | 141.194 | 139.778 | 139.869 | 140.113 | 139.751 | 136.35 | 139.95 | 135.16
0.60302
265 | 71.3 |  |  |  | 1.74 | 154.141 | 307.524 | 461.986 | 617.73 | 770.95 | 927.885 | 1081.86 | 1236.55 | 1390 | 1544.8 | 1700.42
| 0.39849 |  | 154.6279 |  | 152.401 | 153.383 | 154.462 | 155.744 | 153.22 | 156.935 | 153.975 | 154.69 | 153.45 | 154.8 | 155.62
0.60302
265 | 71.5 |  |  |  | 1.1314 | 163.796 | 326.307 | 491.767 | 655.942 | 819.389 | 983.366 | 1146.83 | 1307 | 1467.58
| 0.56501 |  | 162.973 |  | 0: 162.6646; 1: 162.511; 2: 165.46; 3: 164.175; 4: 163.447; 5: 163.977; 6: 163.464; 7: 160.17; 8: 160.58
0.66667
265 | 71.7 |  |  |  | 1.2813 | 173.721 | 346.584 | 521.405 | 694.832 | 867.026 | 1040.8 | 1211.4 | 1384.35 | 1557.25 | 1725.37 | 1897.26
| 0.53442 |  | 172.3539 |  | 172.4397 | 172.863 | 174.821 | 173.427 | 172.194 | 173.774 | 170.6 | 172.95 | 172.9 | 168.12 | 171.89
0.60302
265 | 72 |  |  |  | 1.2443 | 186.845 | 372.574 | 560.154 | 745.479 | 931.482 | 1119.51 | 1306.51 | 1491.61 | 1680.21
| 0.38624 |  | 186.5517 |  | 0: 185.6007; 1: 185.729; 2: 187.58; 3: 185.325; 4: 186.003; 5: 188.028; 6: 187; 7: 185.1; 8: 188.6
0.66667
265
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265
|  |  | 0 |  | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
265
|  |  | 0 |  | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
|  |  | 68.1133 | 1.3407 | 1: 48.136; 2: -3278.7
| 0 |  |  |  | 1: 0.6543; 2: 46.6744
70.5 | 114.1883 | 0.75593
71 | 139.1478 | 0.60302 |  | 1.968% | 1: 0.013593; 2: -0.014236
71.3 | 154.6279 | 0.60302
71.5 | 162.973 | 0.66667
71.7 | 172.3539 | 0.60302
72 | 186.5517 | 0.66667
70.5 | 114.1883 | 1
71 | 139.1478 | 1
71.3 | 154.6279 | 1
71.5 | 162.973 | 1
71.7 | 172.3539 | 1
72 | 186.5517 | 1

## 267
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
267
267 | 70.5 |  |  |  | 0: 4.0809; 1: 112.466; 2: 221.87; 3: 333.963; 4: 444.5; 5: 554.631; 6: 666.563; 7: 775.628
| 0.53261 |  | 110.527 |  | 0: 108.3851; 1: 109.404; 2: 112.093; 3: 110.537; 4: 110.131; 5: 111.932; 6: 109.065
267 | 71 |  |  |  | 1.2793 | 135.37 | 269.832 | 405.759 | 541.171 | 677.741 | 813.902 | 948.802 | 1085.23 | 1220.51
| 0.291 |  | 135.6425 |  | 0: 134.0907; 1: 134.462; 2: 135.927; 3: 135.412; 4: 136.57; 5: 136.161; 6: 134.9; 7: 136.428; 8: 135.28
267 | 71.3 |  |  |  | 0.66235 | 149.959 | 299.343 | 451.17 | 601.69 | 749.989 | 900.076 | 1051.3 | 1198.8 | 1345.23 | 1491.34 | 1640.69
|  |  | 149.0731 |  | 149.2967 | 149.384 | 151.827 | 150.52 | 148.299 | 150.087 | 151.224 | 147.5 | 146.43 | 146.11 | 149.35
267 | 71.5 |  |  |  | 0: 1.3465; 1: 159.122; 2: 318.019; 3: 477.427; 4: 636.413; 5: 795.362; 6: 955.02; 7: 1113.05; 8: 1273.27
|  |  | 159.164 |  | 0: 157.7755; 1: 158.897; 2: 159.408; 3: 158.986; 4: 158.949; 5: 159.658; 6: 158.03; 7: 160.22
267 | 71.7 |  |  |  | 1.2001 | 169.272 | 337.422 | 506.436 | 674.332 | 843.356 | 1011.3 | 1182.23 | 1347.37 | 1518 | 1686.8 | 1850.62
|  |  | 168.1348 |  | 168.0719 | 168.15 | 169.014 | 167.896 | 169.024 | 167.944 | 170.93 | 165.14 | 170.63 | 168.8 | 163.82
267 | 72 |  |  |  | 0: 1.4977; 1: 183.888; 2: 368.34; 3: 550.686; 4: 733.362; 5: 916.193; 6: 1099.04; 7: 1279.02; 8: 1465.03
|  |  | 182.522 |  | 0: 182.3903; 1: 184.452; 2: 182.346; 3: 182.676; 4: 182.831; 5: 182.847; 6: 179.98
267 | 72.5
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267
|  |  | 0 |  | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0
267
|  |  | 0 |  | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
|  |  | 68.179 | 0.87544 | 1: 47.808; 2: -3259.5
70.5 | 110.527 |  |  |  | 1: 0.42414; 2: 30.2562
71 | 135.6425
71.3 | 149.0731
71.5 | 159.164 |  |  |  | 1: 0.0088717; 2: -0.0092825
71.7 | 168.1348
72 | 182.522
0

## 270
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
270 | 70.5 |  |  |  | 0: 6.5315; 1: 106.851; 2: 212.761; 3: 318.17; 4: 424.628; 5: 530.308; 6: 635.357; 7: 736.754
|  |  | 104.3175 |  | 0: 100.3195; 1: 105.91; 2: 105.409; 3: 106.458; 4: 105.68; 5: 105.049; 6: 101.397
270 | 71 |  |  |  | 0: 3.4238; 1: 130.278; 2: 258.834; 3: 389.272; 4: 518.743; 5: 646.692; 6: 779.882; 7: 910.111; 8: 1043.41
|  |  | 129.9983 |  | 0: 126.8542; 1: 128.556; 2: 130.438; 3: 129.471; 4: 127.949; 5: 133.19; 6: 130.229; 7: 133.299
270 | 71.3 |  |  |  | 4.1777 | 145.337 | 289.217 | 434.903 | 580.233 | 725.333 | 871.155 | 1017.6 | 1162.63 | 1308.4 | 1452.31 | 1593.48
|  |  | 144.482 |  | 141.1593 | 143.88 | 145.686 | 145.33 | 145.1 | 145.822 | 146.445 | 145.03 | 145.77 | 143.91 | 141.17
270 | 71.5 |  |  |  | 2.5368 | 154.895 | 307.766 | 464.4 | 616.862 | 773.591 | 927.289 | 1082.1 | 1236.01 | 1392.14 | 1545.39 | 1699.63
|  |  | 154.2812 |  | 152.3582 | 152.871 | 156.634 | 152.462 | 156.729 | 153.698 | 154.811 | 153.91 | 156.13 | 153.25 | 154.24
270 | 71.7 |  |  |  | 1.3222 | 163.318 | 326.447 | 490.423 | 655.103 | 818.428 | 981.857 | 1147.37 | 1308.94 | 1476.71 | 1638.19 | 1798.84
|  |  | 163.4107 |  | 161.9958 | 163.129 | 163.976 | 164.68 | 163.325 | 163.429 | 165.513 | 161.57 | 167.77 | 161.48 | 160.65
270 | 72 |  |  |  | 1.3059 | 178.245 | 354.451 | 531.596 | 707.068 | 885.875 | 1067.03 | 1247.46 | 1425.52 | 1603.49
|  |  | 178.0205 |  | 0: 176.9391; 1: 176.206; 2: 177.145; 3: 175.472; 4: 178.807; 5: 181.155; 6: 180.43; 7: 178.06; 8: 177.97
270 | 72.5
|  |  | 0 |  | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
70.5 | 104.3175 |  | 68.3578 | 0.93461 | 1: 48.9842; 2: -3348.4552
71 | 129.9983 |  |  |  | 1: 0.46337; 2: 33.0548
71.3 | 144.482
71.5 | 154.2812 |  |  |  | 1: 0.0094596; 2: -0.0098717
71.7 | 163.4107
72 | 178.0205

## 272
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
272 | 70.8 |  |  |  | 0: 4.2765; 1: 119.158; 2: 232.616; 3: 345.125; 4: 466.2; 5: 582.826; 6: 698.677; 7: 816.179; 8: 930.156
|  |  | 115.8569 |  | 0: 114.8815; 1: 113.458; 2: 112.509; 3: 121.075; 4: 116.626; 5: 115.851; 6: 117.502; 7: 113.977
272 | 71 |  |  |  | 1.3981 | 126.039 | 250.716 | 377.407 | 507.309 | 634.011 | 758.218 | 883.881 | 1009.69 | 1131.08 | 1255.56
|  |  | 125.5023 |  | 124.6409 | 124.677 | 126.691 | 129.902 | 126.702 | 124.207 | 125.663 | 125.809 | 121.39 | 124.48
272 | 71.3 |  |  |  | 1.7209 | 140.289 | 278.345 | 418.678 | 559.962 | 702.415 | 841.295 | 982.181 | 1126.75 | 1264.09 | 1400.03
|  |  | 139.9712 |  | 138.5681 | 138.056 | 140.333 | 141.284 | 142.453 | 138.88 | 140.886 | 144.569 | 137.34 | 135.94
272 | 71.5 |  |  |  | 1.4356 | 150.876 | 300.892 | 451.172 | 601.198 | 751.06 | 901.296 | 1050.54 | 1197.2 | 1345.86 | 1497.2
|  |  | 149.5916 |  | 149.4404 | 150.016 | 150.28 | 150.026 | 149.862 | 150.236 | 149.244 | 146.66 | 148.66 | 151.34
272 | 71.7 |  |  |  | 0.71942 | 160.516 | 317.975 | 479.395 | 641.942 | 804.566 | 965.596 | 1126.82 | 1286.45 | 1446.32 | 1607.44 | 1765.35 | 1920.79 | 2081.9
|  |  | 160.1153 |  | 159.7966 | 157.459 | 161.42 | 162.547 | 162.624 | 161.03 | 161.224 | 159.63 | 159.87 | 161.12 | 157.91 | 155.44 | 161.11
272 | 72 |  |  |  | 1.3937 | 174.37 | 348.005 | 523.76 | 698.185 | 872.282 | 1045.46 | 1219.98 | 1394.93 | 1567.77 | 1737.08
|  |  | 173.5686 |  | 172.9763 | 173.635 | 175.755 | 174.425 | 174.097 | 173.178 | 174.52 | 174.95 | 172.84 | 169.31
272
|  |  | 0 |  | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
70.8 | 115.8569 |  | 68.4059 | 0.82987 | 1: 48.3975; 2: -3310.6741
71 | 125.5023 |  |  |  | 1: 0.40623; 2: 28.9985
71.3 | 139.9712
71.5 | 149.5916 |  |  |  | 1: 0.0083936; 2: -0.0087591
71.7 | 160.1153
72 | 173.5686

## 275
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
275 | 71 |  |  |  | 2.2921 | 120.035 | 240.006 | 359.792 | 481.906 | 601.917 | 720.235 | 840.49 | 958.407 | 1076.42
|  |  | 119.3475 |  | 0: 117.7429; 1: 119.971; 2: 119.786; 3: 122.114; 4: 120.011; 5: 118.318; 6: 120.255; 7: 117.917; 8: 118.013
275 | 71.3 |  |  |  | 1.4864 | 135.49 | 268.813 | 403.098 | 535.891 | 669.839 | 802.438 | 936.303 | 1069.64 | 1200.62
|  |  | 133.2371 |  | 0: 134.0036; 1: 133.323; 2: 134.285; 3: 132.793; 4: 133.948; 5: 132.599; 6: 133.865; 7: 133.337; 8: 130.98
275 | 71.5 |  |  |  | 1.3471 | 143.471 | 286.141 | 431.878 | 576.549 | 720.419 | 863.387 | 1005.93 | 1149.07 | 1289.16
|  |  | 143.0903 |  | 0: 142.1239; 1: 142.67; 2: 145.737; 3: 144.671; 4: 143.87; 5: 142.968; 6: 142.543; 7: 143.14; 8: 140.09
275 | 71.7 |  |  |  | 1.6946 | 153.501 | 305.601 | 455.854 | 611.278 | 764.705 | 920.584 | 1073.42 | 1228.67 | 1376.25
|  |  | 152.7284 |  | 0: 151.8064; 1: 152.1; 2: 150.253; 3: 155.424; 4: 153.427; 5: 155.879; 6: 152.836; 7: 155.25; 8: 147.58
275 | 71.9 |  |  |  | 0.93335 | 163.556 | 325.335 | 490.101 | 655.961 | 817.859 | 980.733 | 1143.91 | 1307.1 | 1465.68 | 1631.41 | 1786.06
|  |  | 162.2842 |  | 162.6226 | 161.779 | 164.766 | 165.86 | 161.898 | 162.874 | 163.177 | 163.19 | 158.58 | 165.73 | 154.65
275 | 72 |  |  |  | 1.6067 | 168.516 | 334.959 | 504.152 | 670.866 | 839.419 | 1005.24 | 1171.81 | 1342.4 | 1508.73 | 1669.43
|  |  | 166.7823 |  | 166.9093 | 166.443 | 169.193 | 166.714 | 168.553 | 165.821 | 166.57 | 170.59 | 166.33 | 160.7
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
71 | 119.3475 |  | 68.5012 | 0.4813 | 1: 47.7075; 2: -3268.0226
71.3 | 133.2371 |  |  |  | 1: 0.23178; 2: 16.588
71.5 | 143.0903
71.7 | 152.7284 |  |  |  | 1: 0.0048584; 2: -0.0050758
71.9 | 162.2842
72 | 166.7823

## 277
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
277 | 71 |  |  |  | 3.7769 | 117.012 | 233.961 | 349.091 | 467.252 | 583.622 | 701.694 | 816.543 | 934.326 | 1047.22 | 1164.01 | 1278.5 | 1390.9
|  |  | 115.6939 |  | 113.2351 | 116.949 | 115.13 | 118.161 | 116.37 | 118.072 | 114.849 | 117.783 | 112.894 | 116.79 | 114.49 | 112.4
277 | 71.3 |  |  |  | 1.7573 | 130.336 | 260.965 | 392.791 | 523.444 | 655.731 | 785.763 | 919.195 | 1052.35 | 1188.07 | 1318.43 | 1451.41 | 1581.76 | 1713.99 | 1842.81 | 1977.12 | 2110.8 | 2236.54
|  |  | 131.6377 |  | 128.5787 | 130.629 | 131.826 | 130.653 | 132.287 | 130.032 | 133.432 | 133.155 | 135.72 | 130.36 | 132.98 | 130.35 | 132.23 | 128.82 | 134.31 | 133.68 | 125.74
277 | 71.5 |  |  |  | 3.8489 | 141.035 | 281.175 | 423.389 | 564.635 | 705.747 | 845.169 | 986.801 | 1128.3 | 1270.36 | 1410.21 | 1552.08 | 1697.28 | 1836.29 | 1976.59 | 2136.34
|  |  | 142.5218 |  | 137.1861 | 140.14 | 142.214 | 141.246 | 141.112 | 139.422 | 141.632 | 141.499 | 142.06 | 139.85 | 141.87 | 145.2 | 139.01 | 140.3 | 159.75
277 | 71.7 |  |  |  | 1.0665 | 150.84 | 300.165 | 451.238 | 601.177 | 752.055 | 903.61 | 1055.36 | 1206.49 | 1356.8 | 1507.59 | 1655.85 | 1807.27 | 1954.12 | 2104.6
|  |  | 150.3696 |  | 149.7735 | 149.325 | 151.073 | 149.939 | 150.878 | 151.555 | 151.75 | 151.13 | 150.31 | 150.79 | 148.26 | 151.42 | 146.85 | 150.48
277 | 71.8 |  |  |  | 1.2768 | 155.047 | 310.008 | 465.361 | 621.641 | 775.94 | 932.548 | 1089.41 | 1244.15 | 1400.12 | 1555.8 | 1708.47 | 1859.79 | 2018.48
|  |  | 155.724 |  | 153.7703 | 154.961 | 155.353 | 156.28 | 154.299 | 156.608 | 156.862 | 154.74 | 155.97 | 155.68 | 152.67 | 151.32 | 158.69
277 | 71.9 |  |  |  | 1.7172 | 160.338 | 320.286 | 481.882 | 641.348 | 800.565 | 962.646 | 1123.45 | 1282.21 | 1441.17 | 1605.85 | 1766.15 | 1930.52 | 2092.91 | 2251.27 | 2407.48
|  |  | 160.9256 |  | 158.6208 | 159.948 | 161.596 | 159.466 | 159.217 | 162.081 | 160.804 | 158.76 | 158.96 | 164.68 | 160.3 | 164.37 | 162.39 | 158.36 | 156.21
277 | 72 |  |  |  | 1.2978 | 165.547 | 328.871 | 494.399 | 659.619 | 824.711 | 990.603 | 1155.23 | 1323.04 | 1488.24 | 1653.72 | 1817.35 | 1980.29 | 2144.41 | 2301.31
|  |  | 164.2866 |  | 164.2492 | 163.324 | 165.528 | 165.22 | 165.092 | 165.892 | 164.627 | 167.81 | 165.2 | 165.48 | 163.63 | 162.94 | 164.12 | 156.9
277 | 71.1 |  |  |  | 1.9657 | 121.648 | 242.048 | 362.884 | 486.46 | 608.516 | 729.778 | 852.044 | 973.903 | 1095.51 | 1214.69 | 1335.45 | 1455.8
|  |  | 121.1529 |  | 119.6823 | 120.4 | 120.836 | 123.576 | 122.056 | 121.262 | 122.266 | 121.859 | 121.607 | 119.18 | 120.76 | 120.35
277 | 71.2 |  |  |  | 1.9174 | 125.73 | 250.1 | 377.632 | 503.39 | 630.492 | 757.31 | 885.069 | 1011.23 | 1138.79 | 1263.51 | 1393.64 | 1512.48
|  |  | 125.8802 |  | 123.8127 | 124.37 | 127.532 | 125.758 | 127.102 | 126.818 | 127.759 | 126.161 | 127.56 | 124.72 | 130.13 | 118.84
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
71 | 115.6939 |  | 68.6235 | 1.6594 | 1: 48.9861; 2: -3361.5938
71.3 | 131.6377 |  |  |  | 1: 0.82022; 2: 58.6466
71.5 | 142.5218
71.7 | 150.3696 |  |  |  | 1: 0.016744; 2: -0.017446
71.8 | 155.724
71.9 | 160.9256
72 | 164.2866
71.1 | 121.1529
71.2 | 125.8802

## 280
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
280 | 71 |  |  |  | 3.4341 | 110.156 | 220.654 | 330.535 | 441.362 | 556.113 | 668.172 | 780.367 | 891.572 | 1001.46 | 1114.13 | 1225.43
|  |  | 111.0905 |  | 106.7219 | 110.498 | 109.881 | 110.827 | 114.751 | 112.059 | 112.195 | 111.205 | 109.888 | 112.67 | 111.3
280 | 71.1 |  |  |  | 3.217 | 115.892 | 230.215 | 344.827 | 459.931 | 574.644 | 692.334 | 809.481 | 927.196 | 1046.37 | 1162.17 | 1277.62 | 1392.28 | 1500.11
|  |  | 115.7553 |  | 112.675 | 114.323 | 114.612 | 115.104 | 114.713 | 117.69 | 117.147 | 117.715 | 119.174 | 115.8 | 115.45 | 114.66 | 107.83
280 | 71.2
|  |  | 0 |  | 0: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
280 | 71.5 |  |  |  | 1.9354 | 134.738 | 269.292 | 403.741 | 538.717 | 672.516 | 807.295 | 941.002 | 1078.62 | 1214.93 | 1348.52 | 1482.54 | 1618.01 | 1747.99
|  |  | 134.3119 |  | 132.8026 | 134.554 | 134.449 | 134.976 | 133.799 | 134.779 | 133.707 | 137.618 | 136.31 | 133.59 | 134.02 | 135.47 | 129.98
280 | 71.7
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 71.9 |  |  |  | 2.3519 | 155.57 | 308.836 | 462.5 | 618.703 | 770.861 | 923.697 | 1080.4 | 1235.93 | 1391.27 | 1548.97 | 1701.61 | 1856.26 | 2006.69
|  |  | 154.1799 |  | 153.2181 | 153.266 | 153.664 | 156.203 | 152.158 | 152.836 | 156.703 | 155.53 | 155.34 | 157.7 | 152.64 | 154.65 | 150.43
280 | 72 |  |  |  | 1.4262 | 159.674 | 317.568 | 476.066 | 634.831 | 792.974 | 951.254 | 1110.46 | 1273 | 1430.61 | 1595.87 | 1749.03 | 1913.7
|  |  | 159.3562 |  | 158.2478 | 157.894 | 158.498 | 158.765 | 158.143 | 158.28 | 159.206 | 162.54 | 157.61 | 165.26 | 153.16 | 164.67
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
71 | 111.0905 |  | 68.6989 | 0.98848 | 1: 48.174; 2: -3309.4994
71.1 | 115.7553 |  |  |  | 1: 0.48024; 2: 34.338
71.5 | 134.3119 |  |  |  | 1: 0.0099689; 2: -0.010376
71.9 | 154.1799
72 | 159.3562

## 282
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
282 | 71 |  |  |  | 4.0736 | 107.759 | 215.241 | 321.127 | 429.458 | 538.868 | 648.114 | 756.294 | 867.951 | 979.766
|  |  | 108.4103 |  | 0: 103.6854; 1: 107.482; 2: 105.886; 3: 108.331; 4: 109.41; 5: 109.246; 6: 108.18; 7: 111.657; 8: 111.815
282 | 71.1 |  |  |  | 5.0594 | 112.409 | 222.49 | 332.525 | 448.801 | 561.392 | 679.765 | 794.298 | 909.284 | 1020.9 | 1134.48 | 1246.75 | 1358.03 | 1467.22 | 1571.32
|  |  | 112.7476 |  | 107.3496 | 110.081 | 110.035 | 116.276 | 112.591 | 118.373 | 114.533 | 114.986 | 111.616 | 113.58 | 112.27 | 111.28 | 109.19 | 104.1
282 | 71.5 |  |  |  | 2.6242 | 132.41 | 264.013 | 396.067 | 530.362 | 662.183 | 794.438 | 927.012 | 1059.99 | 1193.43 | 1323.51 | 1458.84 | 1593.27 | 1725.7 | 1856.68 | 1988.1
|  |  | 131.969 |  | 129.7858 | 131.603 | 132.054 | 134.295 | 131.821 | 132.255 | 132.574 | 132.978 | 133.44 | 130.08 | 135.33 | 134.43 | 132.43 | 130.98 | 131.42
282 | 71.6
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 71.7
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 71.9 |  |  |  | 3.1043 | 152.293 | 300.501 | 453.436 | 605.41 | 755.058 | 909.879 | 1058.28 | 1210.58 | 1363.48 | 1517.89 | 1676.52 | 1829.1 | 1979.37 | 2132.27 | 2282.5
|  |  | 151.9597 |  | 149.1887 | 148.208 | 152.935 | 151.974 | 149.648 | 154.821 | 148.401 | 152.3 | 152.9 | 154.41 | 158.63 | 152.58 | 150.27 | 152.9 | 150.23
282 | 72 |  |  |  | 1.5509 | 156.277 | 309.178 | 464.832 | 617.294 | 773.683 | 932.214 | 1090.08 | 1251.51 | 1405.97 | 1562.16 | 1720.07 | 1876.72 | 2030.78 | 2188.04 | 2341.4 | 2495.94 | 2650.35
|  |  | 155.8117 |  | 154.7261 | 152.901 | 155.654 | 152.462 | 156.389 | 158.531 | 157.866 | 161.43 | 154.46 | 156.19 | 157.91 | 156.65 | 154.06 | 157.26 | 153.36 | 154.54 | 154.41
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
71 | 108.4103 |  | 68.7481 | 1.0388 | 1: 48.0312; 2: -3302.0514
71.1 | 112.7476 |  |  |  | 1: 0.50304; 2: 35.9678
71.5 | 131.969 |  |  |  | 1: 0.010473; 2: -0.010893
71.9 | 151.9597
72 | 155.8117

## 285
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
285 | 71 |  |  |  | 0: 5.4714; 1: 100.704; 2: 203.259; 3: 303.145; 4: 403.856; 5: 506.735
|  |  | 100.2527 |  | 0: 95.2326; 1: 102.555; 2: 99.886; 3: 100.711; 4: 102.879
285 | 71.1 |  |  |  | 0: 4.0783; 1: 102.996; 2: 208.592; 3: 313.823; 4: 423.533; 5: 530.639; 6: 639.681; 7: 745.709; 8: 851.179
|  |  | 105.8876 |  | 0: 98.9177; 1: 105.596; 2: 105.231; 3: 109.71; 4: 107.106; 5: 109.042; 6: 106.028; 7: 105.47
285 | 71.5 |  |  |  | 2.9634 | 122.457 | 247.782 | 373.816 | 503.166 | 628.02 | 755.127 | 879.303 | 1008.05 | 1133.98 | 1261.51 | 1386.14 | 1511.24 | 1635.13
|  |  | 125.3606 |  | 119.4936 | 125.325 | 126.034 | 129.35 | 124.854 | 127.107 | 124.176 | 128.747 | 125.93 | 127.53 | 124.63 | 125.1 | 123.89
285 | 71.6
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 71.7
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 71.9 |  |  |  | 2.2528 | 143.221 | 286.585 | 433.024 | 580.197 | 726.95 | 873.77 | 1015.65 | 1163.45 | 1306.46 | 1455.34 | 1598.12 | 1745.54 | 1891.72 | 2031.18
|  |  | 144.9234 |  | 140.9682 | 143.364 | 146.439 | 147.173 | 146.753 | 146.82 | 141.88 | 147.8 | 143.01 | 148.88 | 142.78 | 147.42 | 146.18 | 139.46
285 | 72 |  |  |  | 2.2452 | 149.966 | 298.501 | 448.307 | 598.926 | 748.991 | 903.125 | 1054.33 | 1204.79 | 1354.54 | 1506.88 | 1656.39 | 1800.43 | 1946.58 | 2096.51
|  |  | 149.5903 |  | 147.7208 | 148.535 | 149.806 | 150.619 | 150.065 | 154.134 | 151.205 | 150.46 | 149.75 | 152.34 | 149.51 | 144.04 | 146.15 | 149.93
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
71 | 100.2527 |  | 68.9514 | 0.73244 | 1: 49.1258; 2: -3387.2892
71.1 | 105.8876 |  |  |  | 1: 0.36224; 2: 25.9006
71.5 | 125.3606 |  |  |  | 1: 0.0073737; 2: -0.0076464
71.9 | 144.9234
72 | 149.5903

## 287
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
287 | 71.5 |  |  |  | 6.6135 | 123.28 | 240.914 | 360.116 | 480.429 | 600.821 | 721.503 | 840.668 | 961.799 | 1078.47 | 1202.37 | 1319.69 | 1440.96 | 1554.54 | 1674.22 | 1791.8
|  |  | 119.0124 |  | 116.6665 | 117.634 | 119.202 | 120.313 | 120.392 | 120.682 | 119.165 | 121.131 | 116.671 | 123.9 | 117.32 | 121.27 | 113.58 | 119.68 | 117.58
287 | 71.6 |  |  |  | 2.9159 | 125.763 | 249.144 | 371.853 | 497.902 | 621.732 | 747.283 | 870.772 | 999.67 | 1126.72 | 1251.89 | 1376.74 | 1501.7 | 1624.71 | 1744.19
|  |  | 124.8987 |  | 122.8471 | 123.381 | 122.709 | 126.049 | 123.83 | 125.551 | 123.489 | 128.898 | 127.05 | 125.17 | 124.85 | 124.96 | 123.01 | 119.48
287 | 72
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 72.2
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 72.5 |  |  |  | 2.4292 | 169.431 | 335.654 | 504.714 | 671.844 | 840.346 | 1009.9 | 1178.82 | 1347.78 | 1520 | 1692.28 | 1858.14 | 2023.27 | 2194.08
|  |  | 168.5885 |  | 167.0018 | 166.223 | 169.06 | 167.13 | 168.502 | 169.554 | 168.92 | 168.96 | 172.22 | 172.28 | 165.86 | 165.13 | 170.81
287 | 72.9 |  |  |  | 1.5425 | 189.866 | 376.962 | 564.627 | 752.812 | 938.948 | 1124.93 | 1316.09 | 1504.04 | 1685.24 | 1874.48 | 2057.11 | 2241.03
|  |  | 186.624 |  | 188.3235 | 187.096 | 187.665 | 188.185 | 186.136 | 185.982 | 191.16 | 187.95 | 181.2 | 189.24 | 182.63 | 183.92
287 | 73 |  |  |  | 2.9373 | 192.009 | 380.436 | 572.405 | 763.504 | 952.519 | 1150.99 | 1342.03 | 1533.27 | 1727.11 | 1915.94 | 2102.01 | 2295.86
|  |  | 191.0769 |  | 189.0717 | 188.427 | 191.969 | 191.099 | 189.015 | 198.471 | 191.04 | 191.24 | 193.84 | 188.83 | 186.07 | 193.85
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
71.5 | 119.0124 |  | 69.0023 | 1.1542 | 1: 47.9242; 2: -3306.8795
71.6 | 124.8987 |  |  |  | 1: 0.55343; 2: 40.0144
72.5 | 168.5885 |  |  |  | 1: 0.011548; 2: -0.0121
72.9 | 186.624
73 | 191.0769

## 290
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
290 | 71.5 |  |  |  | 6.547 | 115.368 | 227.151 | 338.935 | 453.257 | 566.292 | 679.923 | 798.149 | 913.392 | 1031.59
|  |  | 113.8937 |  | 0: 108.821; 1: 111.783; 2: 111.784; 3: 114.322; 4: 113.035; 5: 113.631; 6: 118.226; 7: 115.243; 8: 118.198
290 | 71.6
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 72 |  |  |  | 2.9731 | 138.419 | 275.018 | 413.353 | 551.348 | 689.596 | 827.419 | 966.823 | 1107.47 | 1247.56 | 1388.69 | 1528.79 | 1667.4 | 1804.69 | 1942.74 | 2082.98
|  |  | 137.4076 |  | 135.4459 | 136.599 | 138.335 | 137.995 | 138.248 | 137.823 | 139.404 | 140.647 | 140.09 | 141.13 | 140.1 | 138.61 | 137.29 | 138.05 | 140.24
290 | 72.2
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 72.5 |  |  |  | 3.9396 | 162.826 | 325.198 | 486.711 | 649.86 | 812.07 | 974.711 | 1135.01 | 1296.35 | 1464.23 | 1622.91 | 1792.78 | 1953.36 | 2119.13
|  |  | 162.707 |  | 158.8864 | 162.372 | 161.513 | 163.149 | 162.21 | 162.641 | 160.299 | 161.34 | 167.88 | 158.68 | 169.87 | 160.58 | 165.77
290 | 72.9
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 73 |  |  |  | 3.5488 | 187.896 | 375.111 | 558.738 | 747.289 | 931.342 | 1117.84 | 1305.72 | 1497.72 | 1686.81 | 1877.22 | 2061.42 | 2255.52
|  |  | 187.6643 |  | 184.3472 | 187.215 | 183.627 | 188.551 | 184.053 | 186.498 | 187.88 | 192 | 189.09 | 190.41 | 184.2 | 194.1
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
71.5 | 113.8937 |  | 69.2003 | 1.1088 | 1: 49.3222; 2: -3413.1127
72 | 137.4076 |  |  |  | 1: 0.54665; 2: 39.4969
72.5 | 162.707 |  |  |  | 1: 0.011083; 2: -0.011572
72.9
73 | 187.6643

## 292
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
292 | 71.7 |  |  |  | 7.2213 | 121.892 | 239.855 | 357.297 | 475.496 | 595.397 | 713.495 | 835.51 | 956.804 | 1075.34
|  |  | 118.6799 |  | 0: 114.6707; 1: 117.963; 2: 117.442; 3: 118.199; 4: 119.901; 5: 118.098; 6: 122.015; 7: 121.294; 8: 118.536
292
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 72 |  |  |  | 3.9357 | 133.511 | 266.943 | 399.71 | 533.522 | 666.777 | 802.336 | 934.901 | 1072.98 | 1204.59 | 1338.3 | 1473.51 | 1608.82 | 1744.93 | 1876.33 | 2010.58
|  |  | 133.0667 |  | 129.5753 | 133.432 | 132.767 | 133.812 | 133.255 | 135.559 | 132.565 | 138.079 | 131.61 | 133.71 | 135.21 | 135.31 | 136.11 | 131.4 | 134.25
292 | 72.2 |  |  |  | 3.2891 | 143.628 | 285.481 | 429.285 | 575.039 | 717.199 | 864.489 | 1006.08 | 1150.42 | 1295.61 | 1436.57 | 1581.84 | 1724.94 | 1870.6 | 2014.41 | 2162.13 | 2304.08
|  |  | 143.7994 |  | 140.3389 | 141.853 | 143.804 | 145.754 | 142.16 | 147.29 | 141.591 | 144.34 | 145.19 | 140.96 | 145.27 | 143.1 | 145.66 | 143.81 | 147.72 | 141.95
292 | 72.5 |  |  |  | 4.3701 | 159.182 | 316.215 | 473.27 | 632.758 | 790.31 | 948.291 | 1108.08 | 1267.74 | 1423.62 | 1587.18 | 1743.62 | 1905.43 | 2066.26
|  |  | 158.6069 |  | 154.8119 | 157.033 | 157.055 | 159.488 | 157.552 | 157.981 | 159.789 | 159.66 | 155.88 | 163.56 | 156.44 | 161.81 | 160.83
292 | 72.9
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 73 |  |  |  | 5.6733 | 184.58 | 363.758 | 547.722 | 728.202 | 911.677 | 1093.71 | 1275.01 | 1461.45 | 1647.64 | 1828.63 | 2017.93
|  |  | 182.9324 |  | 178.9068 | 179.178 | 183.964 | 180.48 | 183.475 | 182.033 | 181.3 | 186.44 | 186.19 | 180.99 | 189.3
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
71.7 | 118.6799 |  | 69.3081 | 0.78953 | 1: 49.6032; 2: -3437.8991
72 | 133.0667 |  |  |  | 1: 0.39108; 2: 28.2677
72.2 | 143.7994
72.5 | 158.6069 |  |  |  | 1: 0.0078842; 2: -0.0082224
72.9
73 | 182.9324

## 295
T | V | run | avg |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
295 | 71.7 |  |  |  | 7.0284 | 111.987 | 222.28 | 330.985 | 447.817 | 563.455 | 680.049 | 791.854 | 906.487 | 1018.4 | 1128.73 | 1238.63 | 1348.41
|  |  | 111.9638 |  | 104.9586 | 110.293 | 108.705 | 116.832 | 115.638 | 116.594 | 111.805 | 114.633 | 111.913 | 110.33 | 109.9
295 | 71.8 |  |  |  | 5.2506 | 117.596 | 230.557 | 345.832 | 464.198 | 582.246 | 700.172 | 817.917 | 935.546 | 1053.32 | 1173.22
|  |  | 116.7969 |  | 112.3454 | 112.961 | 115.275 | 118.366 | 118.048 | 117.926 | 117.745 | 117.629 | 117.774 | 119.9
295 | 71.9 |  |  |  | 4.6007 | 123.818 | 246.014 | 364.772 | 489.276 | 612.509 | 735.317 | 858.724 | 980.506 | 1103.44 | 1227.01 | 1345.27 | 1466 | 1591.12 | 1713.59
|  |  | 121.7861 |  | 119.2173 | 122.196 | 118.758 | 124.504 | 123.233 | 122.808 | 123.407 | 121.782 | 122.934 | 123.57 | 118.26 | 120.73 | 125.12 | 122.47
295 | 72 |  |  |  | 3.4025 | 127.991 | 254.042 | 380.408 | 508.989 | 634.674 | 762.645 | 890.941 | 1016.07 | 1145.03 | 1273.11 | 1404.4 | 1532.71 | 1663.83
|  |  | 127.7252 |  | 124.5885 | 126.051 | 126.366 | 128.581 | 125.685 | 127.971 | 128.296 | 125.129 | 128.96 | 128.08 | 131.29 | 128.31 | 131.12
295 | 72.2 |  |  |  | 4.2687 | 138.208 | 271.891 | 408.479 | 546.263 | 686.464 | 822.216 | 962.135 | 1099.12 | 1234.26 | 1371.54 | 1507.43 | 1644.01 | 1781.68 | 1914.66
|  |  | 136.4565 |  | 133.9393 | 133.683 | 136.588 | 137.784 | 140.201 | 135.752 | 139.919 | 136.985 | 135.14 | 137.28 | 135.89 | 136.58 | 137.67 | 132.98
295 | 72.5 |  |  |  | 3.8242 | 153.215 | 303.464 | 453.03 | 604.402 | 756.514 | 909.309 | 1063.1 | 1221.15 | 1371.73 | 1526.16 | 1678.39 | 1829.23 | 1981.91 | 2132.48
|  |  | 152.0468 |  | 149.3908 | 150.249 | 149.566 | 151.372 | 152.112 | 152.795 | 153.791 | 158.05 | 150.58 | 154.43 | 152.23 | 150.84 | 152.68 | 150.57
295 | 73 |  |  |  | 4.5847 | 175.122 | 348.42 | 526.507 | 701.733 | 877.729 | 1060.78 | 1242.01 | 1414.1 | 1593.52 | 1769.06 | 1942.02 | 2117.41 | 2293.59
| 0.99978 |  | 176.0773 |  | 170.5373 | 173.298 | 178.087 | 175.226 | 175.996 | 183.051 | 181.23 | 172.09 | 179.42 | 175.54 | 172.96 | 175.39 | 176.18
V | ADC avg |  | V_BD | V_BD_err | 1: k_err; 2: b_err
71.7 | 111.9638 |  | 69.4305 | 0.85638 | 1: 49.3996; 2: -3429.8414
71.8 | 116.7969 |  |  |  | 1: 0.42247; 2: 30.4849
71.9 | 121.7861
72 | 127.7252 |  |  |  | 1: 0.0085521; 2: -0.0088881
72.2 | 136.4565
72.5 | 152.0468
73 | 176.0773

## vs
1 mks
T | V_BD | V_BD_err |  | C | [9 empty] | k | 0.0434
265 | 68.1133 | 1.3407 | 1.968% | -8 | [9 empty] | b | 56.592
267 | 68.179 | 0.87544 | 1.284% | -6
270 | 68.3578 | 0.93461 | 1.367% | -3
272 | 68.4059 | 0.82987 | 1.213% | -1
275 | 68.5012 | 0.4813 | 0.7026% | 2
277 | 68.6235 | 1.6594 | 2.418% | 4
280 | 68.6989 | 0.98848 | 1.439% | 7
282 | 68.7481 | 1.0388 | 1.511% | 9
285 | 68.9514 | 0.73244 | 1.062% | 12
287 | 69.0023 | 1.1542 | 1.673% | 14
290 | 69.2003 | 1.1088 | 1.602% | 17
292 | 69.3081 | 0.78953 | 1.139% | 19
295 | 69.4305 | 0.85638 | 1.233%
265 |  |  | 267 |  | 270 |  | 272 |  | 275 |  | 277 |  | 280
V | ADC avg |  | V | ADC avg | V | ADC avg | V | ADC avg | V | ADC avg | V | ADC avg | V | ADC avg
70.5 | 114.1883
71 | 139.1478
71.3 | 154.6279
71.5 | 162.973
71.7 | 172.3539
72 | 186.5517

## total
T | V | avg
265 | 70.5 | 114.1883
265 | 71 | 139.1478
265 | 71.3 | 154.6279
265 | 71.5 | 162.973
265 | 71.7 | 172.3539
265 | 72 | 186.5517
267 | 70.5 | 110.527
267 | 71 | 135.6425
267 | 71.3 | 149.0731
267 | 71.5 | 159.164
267 | 71.7 | 168.1348
267 | 72 | 182.522
270 | 70.5 | 104.3175
270 | 71 | 129.9983
270 | 71.3 | 144.482
270 | 71.5 | 154.2812
270 | 71.7 | 163.4107
270 | 72 | 178.0205
272 | 70.8 | 115.8569
272 | 71 | 125.5023
272 | 71.3 | 139.9712
272 | 71.5 | 149.5916
272 | 71.7 | 160.1153
272 | 72 | 173.5686
275 | 71 | 119.3475
275 | 71.3 | 133.2371
275 | 71.5 | 143.0903
275 | 71.7 | 152.7284
275 | 71.9 | 162.2842
275 | 72 | 166.7823
277 | 71 | 115.6939
277 | 71.3 | 131.6377
277 | 71.5 | 142.5218
277 | 71.7 | 150.3696
277 | 71.8 | 155.724
277 | 71.9 | 160.9256
277 | 72 | 164.2866
277 | 71.1 | 121.1529
277 | 71.2 | 125.8802
280 | 71 | 111.0905
280 | 71.1 | 115.7553
280 | 71.5 | 134.3119
280 | 71.9 | 154.1799
280 | 72 | 159.3562
282 | 71 | 108.4103
282 | 71.1 | 112.7476
282 | 71.5 | 131.969
282 | 71.9 | 151.9597
282 | 72 | 155.8117
285 | 71 | 100.2527
285 | 71.1 | 105.8876
285 | 71.5 | 125.3606
285 | 71.9 | 144.9234
285 | 72 | 149.5903
287 | 71.5 | 119.0124
287 | 71.6 | 124.8987
287 | 72.5 | 168.5885
287 | 72.9 | 186.624
287 | 73 | 191.0769
290 | 71.5 | 113.8937
290 | 72 | 137.4076
290 | 72.5 | 162.707
290 | 73 | 187.6643
292 | 71.7 | 118.6799
292 | 72 | 133.0667
292 | 72.2 | 143.7994
292 | 72.5 | 158.6069
292 | 73 | 182.9324
295 | 71.7 | 111.9638
295 | 71.8 | 116.7969
295 | 71.9 | 121.7861
295 | 72 | 127.7252
295 | 72.2 | 136.4565
295 | 72.5 | 152.0468
295 | 73 | 176.0773

## Лист1
k | 0.0434
b | 56.592
T | V | V_Bd | dV
295 | 73 | 69.395 | 3.605
265 | 71.698 | 68.093 | 3.605
270 | 71.915 | 68.31 | 3.605
275 | 72.132 | 68.527 | 3.605
280 | 72.349 | 68.744 | 3.605
285 | 72.566 | 68.961 | 3.605
290 | 72.783 | 69.178 | 3.605
265 | 70.5 | 68.093 | 2.407