## Hamamatsu S10362-11-100C apf
T | dV | min_time, ns | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | nu_dc, kHz | nu_dc, [1 / ns] | err nu_dc, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel | X-talk
|  | 20 | 1.1462 | 0.87245 | 0.68757 | 78.81% | 105.6184 | 0.0094681 | 0.00032738 | 3.458% | 334.627 | 0.00033463 | 2.7971e-06 | 0.8359% | 19.48% | 0.003899 | 2.002% | 0.993% | 0.50104 | 5046%
|  | 23 | 29.448 | 0.033958 | 0.011334 | 33.38% | 127.3533 | 0.0078522 | 0.00065429 | 8.333% | 332.996 | 0.000333 | 2.8661e-06 | 0.8607% | 17.45% | 0.010924 | 6.259% | 4.812% | 0.011375 | 23.64%
|  | 24 | 22.838 | 0.043787 | 0.013003 | 29.7% | 124.8425 | 0.0080101 | 0.0005538 | 6.914% | 333.09 | 0.00033309 | 2.853e-06 | 0.8565% | 17.82% | 0.0078974 | 4.432% | 5.357% | 0.0091994 | 17.17%
|  | 25 | 22.6358 | 0.044178 | 0.013463 | 30.47% | 124.7875 | 0.0080136 | 0.00055232 | 6.892% | 333.09 | 0.00033309 | 2.8527e-06 | 0.8564% | 17.83% | 0.0078677 | 4.413% | 5.4% | 0.0096498 | 17.87%
|  | 26 | 21.675 | 0.046136 | 0.014224 | 30.83% | 124.4337 | 0.0080364 | 0.00054093 | 6.731% | 333.11 | 0.00033311 | 2.8511e-06 | 0.8559% | 17.88% | 0.0075673 | 4.233% | 5.576% | 0.010556 | 18.93%
|  | 30 | 21.343 | 0.046854 | 0.017168 | 36.64% | 124.1263 | 0.0080563 | 0.00054733 | 6.794% | 333.119 | 0.00033312 | 2.8513e-06 | 0.8559% | 17.91% | 0.0077245 | 4.313% | 5.501% | 0.014271 | 25.94% | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e
|  | 31 | 21.064 | 0.047474 | 0.017832 | 37.56% | 124.0196 | 0.0080632 | 0.00054435 | 6.751% | 333.124 | 0.00033312 | 2.8508e-06 | 0.8558% | 17.92% | 0.0076538 | 4.27% | 5.57% | 0.01577 | 28.31%
|  | 32 | 19.0583 | 0.052471 | 0.019058 | 36.32% | 123.4551 | 0.0081001 | 0.00051844 | 6.4% | 333.139 | 0.00033314 | 2.8471e-06 | 0.8546% | 18% | 0.0069983 | 3.888% | 6.296% | 0.02116 | 33.61%
|  | 35 | 13.0926 | 0.076379 | 0.026423 | 34.59% | 121.8851 | 0.0082045 | 0.00046141 | 5.624% | 333.225 | 0.00033322 | 2.8382e-06 | 0.8517% | 18.2% | 0.0057072 | 3.136% | 12.58% | 0.075556 | 60.05%
|  | 40 | 12.4785 | 0.080138 | 0.03712 | 46.32% | 121.5811 | 0.008225 | 0.00046231 | 5.621% | 333.237 | 0.00033324 | 2.8379e-06 | 0.8516% | 18.23% | 0.0057213 | 3.138% | 13.73% | 0.13513 | 98.4%
|  | 45 | 11.9551 | 0.083646 | 0.047596 | 56.9% | 121.5021 | 0.0082303 | 0.00045841 | 5.57% | 333.234 | 0.00033323 | 2.8372e-06 | 0.8514% | 18.24% | 0.0056576 | 3.102% | 15.54% | 0.21699 | 139.6%

## results
T | dV | V |  | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295 | 0.5 | 69.5124
290 | 0.5 | 69.3335
285 | 0.5 | 69.1546
280 | 0.5 | 68.9757 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
275 | 0.5 | 68.7967
T | dV | V |  | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295 | 0.8 | 69.81
290 | 0.8 | 69.63
285 | 0.8 | 69.45 | [10 empty] | 162.976 | 0.00016298 |  |  | 27.2048 | 0.036758 |  |  | 140.0001 | 0.0071429 |  |  | 9.083% |  |  | 7.507%
285 | 0.8 | 69.45 | partial | [9 empty] | 162.976 | 0.00016298 |  |  | 57.7017 | 0.01733 |  |  | 161.5363 | 0.0061906 |  |  | 6.1837e-05 |  |  | 24.98%
280 | 0.8 | 69.2757 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
275 | 0.8 | 69.1 | [10 empty] | 100.257 | 0.00010026 |  |  | 38.4533 | 0.026006 |  |  | 184.0146 | 0.0054344 |  |  | 8.807% |  |  | 9.007%
275 | 0.8 | 69.1 | [10 empty] | 101.041 | 0.00010104 | 5.9873e-07 | 0.5926% | 29.939 | 0.033401 | 0.0016417 | 4.915% | 139.9999 | 0.0071429 | 0.00098562 | 13.8% | 9.729% | 0.0025986 | 2.671% | 8.137% | 0.0030201 | 3.712%
T | dV | V |  | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295 | 0.9 | 69.91 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0!
290 | 0.9 | 69.73 |  | 9.827% | 155943 | 15358 | 1636 |  | 90.17% | 8.881% | 0.946% |  | 230.485 | 0.00023048 | 6.5816e-07 | 0.2856% | 29.168 | 0.034284 | 0.0016875 | 4.922% | 139.9999 | 0.0071429 | 0.0010491 | 14.69% | 12.86% | 0.0021858 | 1.699% | 6.487% | 0.0023962 | 3.694%
285 | 0.9 | 69.55 |  | 10.08% | 140772 | 14234 | 1543 |  | 89.92% | 9.092% | 0.9856% |  | 192.37 | 0.00019237 | 6.1443e-07 | 0.3194% | 35.599 | 0.028091 | 0.0017766 | 6.324% | 159.3509 | 0.0062755 | 0.00021557 | 3.435% | 12.71% | 0.0034179 | 2.689% | 7.178% | 0.0034483 | 4.804%
280 | 0.9 | 69.35 |  | 9.902% | 98280 | 9723 | 1078 |  | 90.1% | 8.914% | 0.9883% |  | 133.994 | 0.00013399 | 5.7797e-07 | 0.4313% | 38.8648 | 0.02573 | 0.0017871 | 6.945% | 165.2428 | 0.0060517 | 0.00024939 | 4.121% | 12.05% | 0.0043524 | 3.612% | 7.897% | 0.0042372 | 5.366%
275 | 0.9 | 69.2 |  | 10.44% | 84377 | 8844 | 992 |  | 89.56% | 9.387% | 1.053% |  | 114.9 | 0.0001149 | 5.86e-07 | 0.51% | 40.9549 | 0.024417 | 0.0015892 | 6.509% | 168.7806 | 0.0059248 | 0.00022487 | 3.795% | 12.96% | 0.0044541 | 3.437% | 8.248% | 0.004469 | 5.418%
T | dV | V |  | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295 | 1 | 70.01 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0!
293 | 1 | 69.94 |  | 10.84% | 207688 | 23884 | 1357 |  | 89.16% | 10.25% | 0.5826% |  | 312.381 | 0.00031238 | 8.5654e-07 | 0.2742% | 34.1598 | 0.029274 | 0.0011615 | 3.968% | 173.2595 | 0.0057717 | 0.00016571 | 2.871% | 13.84% | 0.0026224 | 1.895% | 9.351% | 0.0026659 | 2.851%
290 | 1 | 69.83 |  | 10.99% | 167401 | 19386 | 1291 |  | 89.01% | 10.31% | 0.6864% |  | 255.338 | 0.00025534 | 7.3885e-07 | 0.2894% | 35.0789 | 0.028507 | 0.0013196 | 4.629% | 164.8261 | 0.006067 | 0.00020204 | 3.33% | 13.62% | 0.0032526 | 2.388% | 9.709% | 0.0032228 | 3.32%
288 | 1 | 69.75 |  | 11.09% | 151293 | 17867 | 1011 |  | 88.91% | 10.5% | 0.5941% |  | 224.729 | 0.00022473 | 6.9276e-07 | 0.3083% | 33.6991 | 0.029674 | 0.001462 | 4.927% | 165.1907 | 0.0060536 | 0.00017895 | 2.956% | 14.89% | 0.0030993 | 2.082% | 9.284% | 0.0031414 | 3.384%
285 | 1 | 69.65 |  | 11.1% | 133205 | 15697 | 941 |  | 88.9% | 10.48% | 0.628% |  | 196.364 | 0.00019636 | 7.7548e-07 | 0.3949% | 35.9075 | 0.027849 | 0.0014877 | 5.342% | 164.9253 | 0.0060634 | 0.00019064 | 3.144% | 15.03% | 0.003583 | 2.383% | 9.396% | 0.0035674 | 3.797%
282 | 1 | 69.53 |  | 11.04% | 128211 | 15019 | 889 |  | 88.96% | 10.42% | 0.6169% |  | 203.521 | 0.00020352 | 6.9512e-07 | 0.3415% | 35.9188 | 0.027841 | 0.0012367 | 4.442% | 179.2054 | 0.0055802 | 0.00017456 | 3.128% | 14.46% | 0.0031423 | 2.174% | 10.29% | 0.0031676 | 3.078%
280 | 1 | 69.45
280 | 1 | 69.48 | new | 11% | 103772 | 12209 | 613 |  | 89% | 10.47% | 0.5258% |  | 151.651 | 0.00015165 | 6.1924e-07 | 0.4083% | 35.4254 | 0.028228 | 0.001442 | 5.108% | 170.4838 | 0.0058657 | 0.000172 | 2.932% | 15.33% | 0.0034713 | 2.265% | 9.95% | 0.0034967 | 3.514%
278 | 1 | 69.38 |  | 11.21% | 95894 | 11326 | 781 |  | 88.79% | 10.49% | 0.7231% |  | 141.497 | 0.0001415 | 6.1529e-07 | 0.4348% | 37.8202 | 0.026441 | 0.0016107 | 6.092% | 161.3301 | 0.0061985 | 0.00021052 | 3.396% | 15.16% | 0.0043424 | 2.865% | 9.321% | 0.0043497 | 4.666%
275 | 1 | 69.3 |  | 11.37% | 78260 | 9546 | 489 |  | 88.63% | 10.81% | 0.5538% |  | 120.501 | 0.0001205 | 6.3713e-07 | 0.5287% | 40.5612 | 0.024654 | 0.0016828 | 6.826% | 165.2994 | 0.0060496 | 0.00023837 | 3.94% | 15.49% | 0.0054039 | 3.489% | 9.905% | 0.0053444 | 5.396%
T | dV | V |  | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295 | 1.1
293 | 1.1
290 | 1.1
285 | 1.1 | 69.75
280 | 1.1 | 69.5757 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
275 | 1.1 | 69.4
T | dV | V |  | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295 | 1.2
290 | 1.2
285 | 1.2 | 69.85
280 | 1.2 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
275 | 1.2
T | dV | V |  | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295 | 1.3
290 | 1.3 | [11 empty] | 335.637 | 0.00033564 | 1.513e-06 | 0.4508% | 30.9832 | 0.032276 | 0.00097202 | 3.012% | 160.7229 | 0.0062219 | 0.00019161 | 3.08% | 23.21% | 0.0045579 | 1.963% | 24.41% | 0.0043685 | 1.79%
285 | 1.3 | 69.95 |  | 15.42% | 86295 | 14674 | 1055 |  | 84.58% | 14.38% | 1.034% |  | 246.36 | 0.00024636 | 1.2914e-06 | 0.5242% | 29.1473 | 0.034308 | 0.0012193 | 3.554% | 157.4193 | 0.0063525 | 0.00019454 | 3.063% | 23.96% | 0.0048953 | 2.043% | 24.5% | 0.0048271 | 1.97%
280 | 1.3 | 69.7757 |  | 15.46% | 19966 | 3427 | 225 |  | 84.54% | 14.51% | 0.9527% |  | 191.055 | 0.00019106 | 1.7877e-06 | 0.9357% | 26.9557 | 0.037098 | 0.0019875 | 5.357% | 189.9775 | 0.0052638 | 0.00026215 | 4.98% | 20.39% | 0.0062755 | 3.077% | 23.42% | 0.0075146 | 3.208%
275 | 1.3 | 69.6 |  | 15.37% | 62263 | 10552 | 760 |  | 84.63% | 14.34% | 1.033% |  | 147.195 | 0.0001472 | 8.5052e-07 | 0.5778% | 26.9874 | 0.037054 | 0.0011176 | 3.016% | 182.6631 | 0.0054746 | 0.00013837 | 2.527% | 22.28% | 0.003571 | 1.603% | 24.27% | 0.0042984 | 1.771%
T | dV | V |  | X-talk | N_1e | N_2e | N_3e | N_4e | p1 | p2 | p3 | p4 | nu_dc, kHz | nu_dc | err nu_dc | rel | 1 / nu_f | nu_f, [1 / ns] | err nu_f, [1 / ns] | rel | 1 / nu_s | nu_s, [1 / ns] | err nu_s, [1 / ns] | rel | p_s | err p_s | rel | p_f | err p_f | rel
295
290
285
280 | 1.5 | 69.9757 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
275

## th
|  |  |  | th_amp_start, V | th_amp_stop, V | th_der, dV/dt | A1 left | A1 right | B1 left | B1 right | C1 left | C1 right | A2 left | A2 right | N files
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 0.3 | 69.31
290 | 68.83 | 0.3 | 69.13 | 0.007 | 0.002 | 0.0002
285 | 68.65 | 0.3 | 68.95 | 0.007 | 0.002 | 0.0002
280 | 68.4757 | 0.3 | 68.7757 | 0.007 | 0.002 | 0.0002 | 0.02 | 0.105 | 0.105 | 0.17 |  |  | 0.045 | 0.105 | 1000
275 | 68.3 | 0.3 | 68.6 | 0.007 | 0.002 | 0.0002
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 0.5 | 69.5124
290 | 68.83 | 0.5 | 69.3335 | 0.008 | 0.002 | 0.0003
285 | 68.65 | 0.5 | 69.1546 | 0.008 | 0.002 | 0.0003
280 | 68.4757 | 0.5 | 68.9757 | 0.008 | 0.002 | 0.0003 | 0.057 | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.27 | 0.38 |  |  | 1000
275 | 68.3 | 0.5 | 68.7967 | 0.008 | 0.002 | 0.0003
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 0.8 | 69.81
290 | 68.83 | 0.8 | 69.63 | 0.007 | 0.002 | 0.0003
285 | 68.65 | 0.8 | 69.45 | 0.007 | 0.002 | 0.0003
280 | 68.4757 | 0.8 | 69.2757 | 0.007 | 0.002 | 0.0003 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.42 | 0.43 | 0.57 | 0.2 | 0.38 | 1000
275 | 68.3 | 0.8 | 69.1 | 0.007 | 0.002 | 0.0003
T | V_BD | dV | V
295 | 69.01 | 1 | 70.01 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
290 | 68.83 | 1 | 69.83 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
285 | 68.65 | 1 | 69.65 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
280 | 68.4757 | 1 | 69.4757 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
275 | 68.3 | 1 | 69.3 | 0.02 | 0.002 | 0.0004 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.48
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 1.3 | 70.31
290 | 68.83 | 1.3 | 70.13 | 0.01 | 0.002 | 0.0004
285 | 68.65 | 1.3 | 69.95 | 0.01 | 0.002 | 0.0004
280 | 68.4757 | 1.3 | 69.7757 | 0.01 | 0.002 | 0.0004 | 0.15 | 0.35 | 0.42 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 0.28 | 0.6 | 250
275 | 68.3 | 1.3 | 69.6 | 0.01 | 0.002 | 0.0004
T |  | dV | V
295 | 69.01 | 1.5 | 70.51
290 | 68.83 | 1.5 | 70.33 | 0.012 | 0.002 | 0.0004
285 | 68.65 | 1.5 | 70.15 | 0.012 | 0.002 | 0.0004
280 | 68.4757 | 1.5 | 69.9757 | 0.012 | 0.002 | 0.0004 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |  |  | 0.3 | 0.7 | 1000
275 | 68.3 | 1.5 | 69.8 | 0.012 | 0.002 | 0.0004

## Лист1
| 275 | 278 | 280 | 282 | 288 | 290 | 293 | 295
0.3 | 0
0.5 | 0
0.8 | 0
0.9 | 1
1 | 1 | 1
1.1 | 0
1.2
1.3 | 1
1.5 | 0